## 설비점검체크리스트
건물 설비 점검 체크리스트
점검일자: |  |  |  | 점검자:
구분 | 점검항목 | 점검내용 | 정상 | 이상 | 비고 | 점검기준 | 조치사항 | 확인
화재안전설비 | 화재경보기 | 작동상태 확인 |  |  |  | 월 1회
| 감지기 | 외관상태 및 작동여부 |  |  |  | 월 1회
| 소화기 | 위치 및 압력게이지 확인 |  |  |  | 월 1회
| 옥내소화전 | 호스 및 노즐 상태 |  |  |  | 월 1회
| 스프링클러 | 헤드 손상여부 확인 |  |  |  | 월 1회
| 방화문 | 개폐상태 및 자동폐쇄장치 |  |  |  | 월 1회
| 비상조명등 | 점등상태 확인 |  |  |  | 월 1회
| 유도등 | 정상작동 및 파손여부 |  |  |  | 월 1회
전기설비 | 수배전반 | 전압, 전류 정상범위 확인 |  |  |  | 주 1회
| 발전기 | 시운전 및 연료량 확인 |  |  |  | 월 1회
| 무정전전원장치(UPS) | 배터리 및 표시등 확인 |  |  |  | 월 1회
| 분전반 | 접속단자 과열여부 |  |  |  | 월 1회
| 전선/케이블 | 피복손상 및 노후화 |  |  |  | 월 1회
| 접지시설 | 접지저항 측정 |  |  |  | 년 1회
기계설비 | 냉난방기 | 작동상태 및 필터청소 |  |  |  | 월 1회
| 급수펌프 | 이상진동 및 소음 |  |  |  | 주 1회
| 배수펌프 | 작동상태 및 배수상태 |  |  |  | 주 1회
| 보일러 | 압력, 온도 정상범위 |  |  |  | 주 1회
| 냉각탑 | 수질 및 청결상태 |  |  |  | 월 1회
| 공조기(AHU) | 벨트장력 및 필터상태 |  |  |  | 월 1회
| 팬코일유닛 | 응축수 배수 확인 |  |  |  | 월 1회
승강설비 | 승강기 | 제동장치 작동상태 |  |  |  | 월 1회
|  | 도어센서 작동확인 |  |  |  | 월 1회
|  | 비상벨 및 인터폰 |  |  |  | 월 1회
| 에스컬레이터 | 핸드레일 속도 일치 |  |  |  | 월 1회
|  | 비상정지버튼 작동 |  |  |  | 월 1회
위생설비 | 급수탱크 | 청결상태 및 수위 |  |  |  | 월 1회
| 정화조 | 슬러지 상태 확인 |  |  |  | 월 1회
| 배관 | 누수여부 확인 |  |  |  | 주 1회
| 화장실 | 배수 및 환기상태 |  |  |  | 주 1회
가스설비 | 가스배관 | 누설탐지 점검 |  |  |  | 월 1회
| 가스차단밸브 | 작동상태 확인 |  |  |  | 월 1회
| 가스경보기 | 정상작동 확인 |  |  |  | 월 1회
보안설비 | CCTV | 녹화상태 및 화질 |  |  |  | 주 1회
| 출입통제시스템 | 카드리더 작동상태 |  |  |  | 주 1회
| 비상벨 | 작동 및 음량확인 |  |  |  | 월 1회
점검책임자: |  |  |  | 시설관리자: